ŽÁDOST

ČÁST I.

- Specifikace bytu, ke kterému je žádost podávána, údaje o nájemci

| Ulice: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo popisné: * | Číslo orientační: |  | Číslo bytu: * |
| Jméno: * |  | Příjmení: * |  |
| Telefonní číslo: * |  | E-mail: |  |

ČÁST II.

- Předmět stavebních úprav

☐ výměna vany za sprchový kout nebo opačně

☐ celková rekonstrukce koupelny

☐ celková rekonstrukce WC

☐ celková rekonstrukce kuchyně včetně změny spotřebičů a dispozice

☐ celková rekonstrukce bytu včetně změny dispozice bytu (např. vybourání příček, zazdění dveří atd.)

☐ změna podlahy (např. odstranění anebo položení dlažby)

☐ jiné (uveďte o co se jedná)

- Popis stavebních úprav

ČÁST III.

- Dokumenty k žádosti

ANO    NE

☐ 	☐ projektová dokumentace

☐ 	☐ zákres původního a budoucího stavu

☐ 	☐ fotodokumentace původního stavu

- Sítě, dotčené stavebními úpravami

ANO    NE

☐ 	☐ elektroinstalace (změna trasy, změna počtu zásuvek, změna umístění zásuvek a vypínačů)

☐ 	☐ rozvody plynu (změna trasy, zaslepení plynu)

☐ 	☐ rozvody vody (teplá, studená změna trasy)

☐ 	☐ rozvody odpadů (změna trasy)

☐ 	☐ rozvody pro myčku, pračku

☐ 	☐ rozvody tepla

- Přílohy

- Termín zahájení stavebních úprav

- Termín ukončení stavebních úprav

Datum a podpis nájemce

Informace pro žadatele

Před započetím stavebních úprav je nezbytné k žádosti:

- v případě velkého rozsahu rekonstrukce (změny dispozice vč. sítí a rozvodů plynu, tepla) předložit jednoduchou projektovou dokumentaci se zákresem změn;

- u drobných stavební úprav předložit zákres původního a budoucího stavu včetně rozměrů;

- předložit fotodokumentaci původního stavu;

- uzavřít k nájemní smlouvě dodatek o stavebních úpravách (dále jen dodatek).

Po dokončení stavebních úprav je nutno:

- pokud dojde k zásahu do sítí, po rekonstrukci nechat vystavit aktuální revizní zprávu, tlakovou zkoušku nebo potvrzení o odborném provedení a do termínu dle dodatku předložit uvedené vlastníkovi (pronajímateli);

- doložit fotodokumentaci nového stavu;

- doložit hodnotu technického zhodnocení včetně účetních a daňových dokladů, neboť u většiny rekonstrukcí dochází ke zhodnocení majetku vlastníka a je potřeba počítat s tím, že uvedené bude podmínkou dodatku;

- zajistit nápravu a uhradit škodu v případě, že v důsledku rekonstrukce dojde ke škodě na majetku vlastníka, a to i mimo prostory bytu žadatele (spol. prostory, jiný byt v bytovém domě).

Další povinnosti nájemce:

- případné opravy, reklamace rekonstruovaných a vyměněných částí bytu si po celou dobu nájmu zajišťovat a hradit na vlastní náklady;

- při ukončení nájmu, předat vlastníkovi (pronajímateli) záruční listy nebo smlouvy, kde je uvedena záruka na provedené stavební úpravy nebo spotřebiče.

Informace ke stavebním úpravám, možné podmínky souhlasu:

Nesmí být změněna dispozice bytu nebo umístění jiných zařizovacích předmětů nebo prvků ústředního topení a dveří, které nejsou popsány v žádosti nebo v přiložené projektové dokumentaci.

Rekonstrukce WC

- Nebudeme souhlasit s instalací závěsného WC (Geberit), pouze kompaktní WC.

- Nesmí být omezen přístup ke svislým rozvodům (stupačkám), minimálně musí být zachována původní velikost otvoru.

- V případě, že nejsou dosud vyměněny v bytovém domě svislé rozvody vody, plynu, a hlavně odpadů, je potřeba počítat s tím, že toto bude zohledněno v podmínkách pro rekonstrukci.

- Dlažba, obklady – běžně dostupné standardní rozměry, dekor preferujeme tlumené barvy bílá, béžová, šedá, dřevo dekor, možná je kombinace (nebudeme souhlasit s výraznými barvami typu červená, tyrkysová, ostře zelená, žlutá apod.).

- Podlaha a obvodové zdi – pod dlažbou a obklady musí být provedena hydroizolace minimálně do výšky 1,5 m.

Rekonstrukce koupelny

- Při výměně vany za sprchový kout je nutné, aby sprchový kout měl min. rozměr 80*80 cm, byla správně vyspádovaná vanička a přístup k odpadům pod vaničkou byl ponechán tak, aby bylo možné odpady opravovat, tzn. otvor pod musí mít min. výšku 20 cm a šířku 30 cm.

- Dlažba, obklady – běžně dostupné standardní rozměry, dekor preferujeme tlumené barvy bílá, béžová, šedá, dřevo dekor, možná je kombinace (nebudeme souhlasit s výraznými barvami typu červená, tyrkysová, ostře zelená, žlutá apod.).

- Podlaha, obvodové zdi – musí být provedena nová hydroizolace podlahy a obvodových zdí minimálně do výše 2 m.

Rekonstrukce kuchyně

- Zákres dispozice kuchyně, včetně zákresu umístění spotřebičů, popis spotřebičů.

- V případě zaslepení plynu – podmínkou po ukončení je revizní zpráva viz sítě.

Změna dispozice bytu

- Vybourání příček – k žádosti doložit projektovou dokumentaci.

- Dostavba příček – k žádosti doložit projektovou dokumentaci.

- Změna pozice dveří (vybourání nebo dostavba) – pouze typizované rozměry dveří a zárubní.

- Vybourání nosné zdi – k žádosti projektovou dokumentaci včetně posouzení statika.

Sítě

- Elektroinstalace (změna trasy, změna počtu zásuvek, změna umístění zásuvek a vypínačů) – podmínkou je revizní zpráva po ukončení.

- Rozvody plynu (změna trasy, zaslepení plynu) – podmínkou je revizní zpráva po ukončení.

- Rozvody vody (teplá, studená, změna trasy) – podmínkou je odborné provedení.

- Rozvody odpadů (změna trasy) – podmínkou je odborné provedení.

- Rozvody vody a odpadů pro myčku, pračku – podmínkou je odborné provedení.

- Rozvody tepla – podmínkou je projektová dokumentace, tlakové zkoušky, dle rozsahu nové nastavení a regulace topného systému na náklady nájemce, možné uskutečnit pouze mimo topnou sezonu.

Prohlášení

- Jsem si vědom, že stavební úpravy v bytě pronajímatele nemohu zahájit dříve, než obdržím písemný souhlas se stavebními úpravami včetně podmínek, a to formou dodatku k nájemní smlouvě.

Datum a podpis nájemce

Správnou variantu označte X.

Popis lze uvést na samostatné příloze, která bude součástí této žádosti

* Povinný údaj