Pravidla o způsobu čerpání

z Fondu na modernizaci bytů a bytových domů

č. 21/2020

Usnesením č. 167/ZMOb1822/12 ze dne 8. 9. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba o zřízení trvalého peněžního fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytů a bytových domů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených do správy městskému obvodu Poruba (dále jen „Fond na modernizaci bytů a bytových domů“ nebo také jen „Fond“), podle ust. 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 7 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle ust. § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedeným usnesením Zastupitelstvo městského obvodu Poruba současně schválilo znění Statutu Fondu na modernizaci bytů a bytových domů (dále také jen „Statut“), který v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, mimo jiné upravuje pravidla, která stanoví příjmy, výdaje a správce zřízeného Fondu na modernizaci bytů a bytových domů.

Za účelem stanovení zásad o způsobu čerpání z Fondu schválila Rada městského obvodu Poruba tato pravidla, kterými se upravují zejména:

- postup správce fondu při podání návrhu na uvolnění a použití finančních prostředků z Fondu,

- standardy rekonstrukcí bytů a

- standardy rekonstrukcí bytových domů.

I.

Postup správce fondu při podání žádosti o uvolnění a použití

finančních prostředků z fondu

- Materiál s návrhem na uvolnění a použití finančních prostředků z Fondu (dále jen „materiál“) předkládá Radě městského obvodu Poruba vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „OBHaÚB“). Přílohou tohoto materiálu je vyjádření vedoucího odboru finančního a ekonomického Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „OFaE“) o tom, jaký je aktuální zůstatek na bankovním účtu Fondu a zda po uvolnění požadovaných finančních prostředků zůstane na bankovním účtu Fondu minimální zůstatek v souladu s článkem III. odst. 2 Statutu. Pokud je předkládán návrh na uvolnění a použití finančních prostředků z Fondu k pokrytí nedobytných pohledávek městského obvodu Poruba váznoucích na bytovém fondu, tak vedoucí OFaE se dále rovněž vyjádří k tomu, zda je splněna podmínka minimálního limitu stanovená v článku III. odst. 1 Statutu.

- V důvodové zprávě materiálu musí být návrh na uvolnění a použití finančních prostředků z Fondu odůvodněn co do požadované výše s popisem, na jaké opravy, rekonstrukce či modernizace bytů nebo bytového domu, nebo k pokrytí jakých konkrétních nedobytných pohledávek městského obvodu Poruba váznoucích na bytovém fondu budou uvolněné finanční prostředky použity.

- Pro účely těchto pravidel se nedobytnou pohledávkou městského obvodu Poruba rozumí pohledávka, která byla předmětem exekučního řízení, jež bylo pravomocně zastaveno.

- Při zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem bude provedení opravy, rekonstrukce či modernizace bytu nebo bytového domu v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba o uvolnění a použití finančních prostředků z Fondu, je vedoucí OBHaÚB povinna postupovat v souladu s aktuálním vnitřním předpisem, kterým jsou upravena pravidla pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek.

- Při každém dalším předložení materiálu Radě městského obvodu Poruba vedoucí OBHaÚB podá zprávu o použití finančních prostředků z Fondu uvolněných na základě předchozího usnesení Rady městského obvodu Poruba.

- Vedoucí OFaE provádí jednotlivé finanční operace na bankovním účtu Fondu, přičemž společně s vedoucí OBHaÚB odpovídá za jejich soulad s usnesením Rady městského obvodu Poruba o způsobu použití uvolněných finančních prostředků z Fondu.

II.

Standardy rekonstrukcí bytů

Standardy rekonstrukcí bytů dle těchto pravidel představují minimální standardní provedení a zařízení bytů, k nimž je nezbytné přistoupit, pokud jsou byty v nevyhovujícím stavu a jsou navrhovány k úpravám, rekonstrukci či modernizaci. Stavebně technický stav a zařízení bytu odborně posuzuje, nebo posouzení zajišťuje OBHaÚB.

- Povrchy

Stěny, stropy:

Předsíň, chodba, pokoje  	omítky s výmalbou

Koupelna, WC  		keramické obklady maximálně do výšky zárubní u umyvadla a vany, stěny nad obklady a strop – omítka s výmalbou

Kuchyně 		omítky s výmalbou, obklad pouze nad pracovní deskou kuchyňské linky a za sporákem, popř. vedle sporáku (možnost využití jiného materiálu – deska)

Podlahy:

Předsíň, chodba, kuchyně	PVC, laminát, případně keramická dlažba

Pokoje		stávající dřevěné podlahy (parkety, apod.) dle stavu, popř. repase – je-li repase (vybroušení/doplnění) nehospodárná, bude krytina nahrazena včetně odpovídajících podkladních vrstev; PVC; laminát

Koupelna, WC		keramická dlažba

Při rekonstrukci podlah se doporučuje provést kročejovou izolaci podle polohy bytu v domě a prostoru v rámci podkladních vrstev.

- Vybavení místností

Kuchyně		kuchyňská linka přiměřená velikosti bytu (obvykle d. 1,5 – 1,8m) s osvětlením, nerezový dřez, páková baterie, odsavač par, sporák samostatně stojící elektrický nebo kombinovaný (do bytů s přívodem plynu), vývody vody včetně odpadu s pachovou uzávěrou pro myčku nebo pračku

Koupelna		keramické umyvadlo, pákové baterie, sprchový kout/vana, v případě potřeby nucené větrání nebo jiný způsob odvětrání, vývody pro pračku (je-li to prostorově možné)

WC		WC kombi s úsporným splachováním, v případě potřeby nucené větrání nebo jiný způsob odvětrání

Standardy: keramika JIKA, pákové baterie min. 5 let záruka

- Vybavení bytu

Okna		v případě nutnosti výměna oken za plastová, jednobarevná trojskla, čtyřpolohová; repase stávajících a dřevěná po odsouhlasení OBHaÚB;

nutno zohlednit vzhled domu a ochranu památkové péče, dodržet požadavky na odhlučnění z exteriéru, tepelnou propustnost dle platných předpisů – doporučuje se řešit výměnu oken současně v celém domě;

Vnitřní parapety		plast

Dveře interiérové	oprava stávajících, v případě nutnosti výměny za hladké, kování standardní na klíč – u WC a koupelny kování s olivou (bez klíče);

Dveře vstupní do bytu	oprava stávajících, v případě nutnosti výměny za protipožární, hladké, plné, bezpečnostní kování PZ  klika – madlo, kukátko, repase stávajících

Zárubně			ocelové

- Technická zařízení budovy („TZB“)

Nutno posoudit stávající rozvody a zařízení všech profesí TZB, příp. provést jejich rekonstrukci.

Vytápění			ústřední topení („ÚT“)

ZTI (rozvody vody a kanalizace)	upřednostnit centrální ohřev teplé vody, příp. elektrický ohřev v bytě, nové rozvody včetně tepelné izolace, poměrové vodoměry v celém domě;

Elektro		při rekonstrukci celého domu vč. domovní STA a domácích telefonů;

při rekonstrukci bytu nové rozvody vč. rozvodnice dle platných norem;

osvětlení – WC, chodby, koupelna + koupelna nad umývadlem, kuchyň nad pracovní deskou, jinak v pokojích a strop kuchyně pouze vývody na svítidla

VZT		zajištění účinného odvětrávání místností, zejména koupelny, kuchyně, WC – nucené větrání nebo jiný způsob odvětrání, doporučuje se prověřit hospodárnost využití rekuperace

- Sklepní koje

Pří opravě celého domu  budou provedeny nutné opravy omítek s výmalbou, doporučuje se nahrazení dřevěných laťových kójí za kovové a modernizace ve smyslu zabezpečení proti vloupání a zlepšení požární bezpečnosti.

- Balkóny

Rekonstrukce balkónů bude řešena v rámci opravy obvodového pláště budovy, v případě nutnosti budou prováděny jednotlivé opravy.

III.

Standardy rekonstrukcí bytových domů

Standardy rekonstrukcí bytových domů dle těchto pravidel představují minimální standardní úroveň rekonstrukcí, k nimž je nezbytné přistoupit, pokud jsou k nim bytové domy navrhovány vzhledem k jejich nevyhovujícímu stavu. Stavebně technický stav bytových domů odborně posuzuje, nebo posouzení zajišťuje OBHaÚB.

- Statika domu

Na základě stavebně technického posouzení domu bude provedena sanace konstrukcí.

Podle stavu základů a nosných konstrukcí, možnosti jejich sanace či zesílení bude provedena nástavba, vyjma domů, kde již byla dříve provedena komplexní rekonstrukce střechy, tam bude zvážena pouze půdní vestavba.

- Obvodový plášť

Konstrukce a prvky obvodového pláště spolu s technickými zařízeními budovy budou řešeny komplexně tak, aby byly splněny požadavky platných předpisů - na energetickou náročnost budovy (vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov), doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla (dle ČSN 730540 Tepelná ochrana budov) a zároveň byly maximálně dodrženy zásady šetrnosti k životnímu prostředí (stavbou i provozem domu).

Fasáda	zateplení dle celkové energetické koncepce domu a dle PBŘ, členění a barevnost u historických budov dle požadavku OPP.

Okna, balkonové dveře	standardně plastová, jednobarevná, trojskla, v případě požadavku OPP repase stávajících, dřevěná podle charakteru fasády, vždy v návaznosti na celkovou energetickou koncepci domu

Vstupní dveře do domu	oprava, repase; při instalaci nových dveří vycházet z charakteru fasády, požadovaných tepelně izolační vlastnosti, prioritní odolnost proti opotřebení – dlouhá životnost;

Všechny vnější parapety	prioritní hledisko dlouhodobé životnosti

3. Technická zařízení budovy („TZB“)

Komplexní řešení všech profesí TZB s vazbou na energetickou koncepci domu. Nutno posoudit stávající rozvody a zařízení všech profesí TZB, příp. provést jejich rekonstrukci.

Vytápění	ústřední vytápění domu, upřednostnit připojení domu na „Soustavu zásobování tepelnou energií“ – není-li to možné, pak se doporučuje instalovat centrální zdroj tepla v domě na vytápění a ohřev teplé vody

ZTI	zlepšení z hlediska uživatelského a hospodárnosti (vč. energetického), upřednostnit centrální ohřev teplé vody, elektrický boiler v bytě, jako dočasné řešení, nedoporučují se průtokové ohřívače, instalace poměrových vodoměrů v bytech (nutno celý dům).

Elektro	rozvody elektroinstalace – páteřní a bytové (zasekávání), při rekonstrukci vč. domovní STA, domácí telefon, rekonstrukce elektroinstalací dle současné legislativy; Osvětlení – WC, chodby, koupelna + koupelna nad umývadlem, kuchyň nad pracovní deskou, jinak v pokojích a strop kuchyně pouze vývody na svítidla

Vzduchotechnika	modernizace, zajištění účinného odvětrávání místností, zejména koupelny, kuchyně, WC – nucené větrání nebo jiný způsob odvětrání, doporučuje se prověřit hospodárnost využití rekuperace

5. Společné prostory domu

Komplexní obnova povrchů dle jejich stavu; osvětlení na čidla; kamerový systém; poštovní schránky; sklepní kóje – zlepšení bezpečnostního hlediska a požární bezpečnosti; sušárny; kočárkárny apod., upravit dle potřeb a platných předpisů; umístění nových výtahů dle potřeb bydlení a možnosti dispozičních úprav domu, nutno respektovat požadavky na požární bezpečnost.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato Pravidla o způsobu čerpání z Fondu na modernizaci bytů a bytových domů schválila dne 4. 12. 2020 na své 44. schůzi Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1898/RMOb1822/44 a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.			Jan Dekický

starostka							místostarosta

Zpracovatel:

odbor bytového hospodářství a údržby budov

Datum vydání:

8. 12. 2020